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FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zadanie: „Modernizacja opomiarowania studni strefowych sieci wodociągowej”
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie
1. Dane identyfikacyjne Wykonawcy
Pełna nazwa firmy: ....................................................................................................................
Adres siedziby: ..........................................................................................................................
NIP / REGON: ..........................................................................................................................
Osoba do kontaktu / E-mail: ......................................................................................................
2. Cenowe szacowanie wartości zamówienia
Dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy podać ceny jednostkowe w rozbiciu na poniższe pozycje:
	Lp.
	Pozycja
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Przepływomierz DN 50, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A)
	3 szt.
	
	

	2
	Przepływomierz DN 65, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A)
	1 szt.
	
	

	3
	Przepływomierz DN 80, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A)
	7 szt.
	
	

	4
	Przepływomierz DN 100, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A)
	5 szt.
	
	

	5
	Przepływomierz DN 80, 230 V AC / 24 V DC, wersja rozdzielna, MID (grupa B)
	2 szt.
	
	

	6
	Przepływomierz DN 100, 230 V AC / 24 V DC, wersja rozdzielna, MID (grupa B)
	4 szt.
	
	

	7
	Urządzenie transmisyjne systemu PRONAL Smartmetering24 z anteną zewnętrzną (grupa A)
	16 kpl.
	
	

	8
	Parametryzacja i uruchomienie przepływomierza — za punkt pomiarowy
	22 pkt
	
	

	9
	Parametryzacja urządzeń PRONAL Smartmetering24 i integracja z systemem — za punkt pomiarowy
	16 pkt
	
	

	10
	Instruktaż personelu Zamawiającego
	1 kpl.
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


Jeżeli zapewnienie transmisji danych wymaga opłat okresowych, należy podać je odrębnie, wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczą. 
Dla pozycji 5 i 6 należy podać ceny dla wariantu zasilania 230 V AC oraz 24 V DC, jeżeli się różnią.
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